NRGCELLS LI_ION MODULES

| MODEL | # NRG3135 | # NRG6163 | NRG8581 | NRG8582 | NRG9393 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOLTAGE | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V | 3.6 V |
| CAPACITY | 10 Ah | 50 Ah | 100 Ah | 100 Ah | 200 Ah |
| MAX DISCARGE | 1.5 CA （Pulse 2 CA） | 1.5 CA （Pulse 5 CA） | 1.5 -2CA | 1.5 CA （Pulse 5 CA） | 1.5 CA （Pulse 5 CA） |
| CHARGE | 0.3 CA | 0.3 CA | 0.3 CA | 0.3 CA | 0.3 CA |
| CYCLE | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥500 |
| TEMP | -20~60℃ | -20~75℃ | -20~75℃ | -20~75℃ | -20~75℃ |
| DIMENSION (mm) | Ø42×120 | 115(a)×46(b)×200(h) | 120(a)×62(b)×220(h) | 145(a)×55(b)×230(h) | 182(a)×71(b)×295(h) |
| Weight | 360g | PP 1500g | PP 2300g | PP 2700g | PP 3900g |
| PRICE | USD 75 | USD 175 | USD 350 | USD 500 | USD 850 |